## Rekapitulace
Projekt: | Projektová dokumentace modernizace části elektroinstalace páteřních rozvodů a scénického osvětlení
Objednatel: | Městské kulturní středisko Horní Slavkov, p.o.
Adresa: | Dlouhá 717, 357 31 Horní Slavkov
IČ: | 18249299
Zpracovatel: | MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.
Adresa: | Ke stadionu 855/22, 196 21 Praha 9
IČ: | 48589021
Odpovědná osoba: | Ing. Miroslav Pospíšil
Datum: | 2019-07-01
Cenová kalkulace - výkaz výměr - rekapitulace
Rozvaděč |  | Cena
ROZVADĚČ 01-RH |  | 0
ROZVADĚČ 02-RH A ROZVADĚČ R-PS |  | 0
ROZVADĚČ HR1 |  | 0
ROZVADĚČ NO |  | 0
ROZVADĚČ R1 a R2 |  | 0
ROZVADĚČ R-S |  | 0
Cena celkem bez DPH |  | 0
DPH 21% |  | 0
Cena celkem včetně DPH |  | 0

## 01-RH
ROZVADĚČ 01-RH
Kód | Poznámka | Typ | Název výrobku | Jednotka | Počet | Materiál |  | Demontáže |  | Celkem
[6 empty] | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
|  |  | Odpojení a označení kabelů | kp | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Demontáž stávajicího rozvaděče | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Vyčištění kabelového prostoru pod 01-RH a 04-RH | kp | 1 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Kód | Poznámka | Typ | Název výrobku | Jednotka | Počet | Materiál |  | Montáže |  | Celkem
[6 empty] | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
OEZ:35500 | * | QA40-201006 | Řadová skříň QA, 2000 x 1000 x 600 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35598 | * | PD-Q12-KB2006 | Boční kryty, sada 2 ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35767 | * | PD-Q13-3KD1006 | Posuvné kryty dna | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35622 | * | PD-Q13-PK011006 | Podstavec 100 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:34377 | * | PD-QK-DVA4PS | Samolepicí schránka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35812 | * | PD-Q13-40LBC06 | Lišta pro boční / čelní montáž 40 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:20746 | * | PD-QK-LKU10 | Lišta pro držáky kabelů Sonap | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:19750 | * | PD-Q03-SPC20 | Sada pro spojování skříní | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:17440 | * | PD-QK-PW40M8 | Podperný izolátor 1 ks | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:17441 | * | PD-QK-PW40M10 | Podperný izolátor 1 ks | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:37173 | * | PD-Q13-DIM3-185 | Držák podperného izolátoru | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:17438 | * | PD-QK-DIVV2 | Držák podperného izolátoru | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:39507 | * | PD-D-1E557 | Elektromerová vana, výška 400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:39457 | * | PD-D-KMV01557 | Kryt pro modulární systém DN s výřezem, výška 150 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:39601 | * | PD-D-KM00557 | Kryt pro modulární systém DN bez výřezu, výška 50 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:39473 | * | PD-D-KM04557 | Kryt pro modulární systém DN bez výřezu, výška 450 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:39354 | * | PD-R-ZAS1000-S | Šedá záslepka (RAL 7035), 55 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:39726 | * | PD-D-100LPU57 | Přístrojová lišta 100 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:39757 | * | PD-D-100DP50 | Posuvný držák 100, 130 mm, 2 ks, hloubka 50 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:39758 | * | PD-D-100DP100 | Posuvný držák 100, 130 mm, 2 ks, hloubka 100 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:39503 | * | PD-D-L35-VU57 | "U" lišta TH35-15 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:39732 | * | PD-D-UM5P | Plombovací šrouby, 4 ks | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:14414 | * | BD250NE305 | Spínací blok | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:24100 | * | SE-BD-0250-DTV3 | Nadproudová spoušť | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:13682 | * | CS-BD-PS01 | Potenciálové svorky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:24740 | * | OD-BHD-KS02 | Izolační přepážky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:24772 | * | CS-BD-A037 | Připojovací sada | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:24650 | * | SV-BHD-X024 | Napeťová spoušť | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41015 | * | OPVP10-3 | Pojistkový odpínač OPVP | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | PVA 10 | Válcová pojistka 2A gG | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:43686 | * | OPVP10-1N | Pojistkový odpínač OPVP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | PVA 10 | Válcová pojistka 1A a | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41636 | * | LTN-6B-1 | Jistič LTN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41775 | * | LTN-32B-3 | Jistič LTN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10.042.822 | * | ZS1b | Zkušební svorkovnice Siemens | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | NEMO 96 HDLe 3N3E | Digitální multimetr | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | GHV Trading | ASK 31.5 150/5A, 5VA, tř. př. 0,5S s protokolem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | GHV Trading | ASK 31.5 150/5A, 5VA, tř. př. 1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Schneider | * | XALK178 | Total Stop tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
GEWISS | * | GW42201 IP55 | Central Stop tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | Elektro Bečov | DTB 2x92/3x35+2x16+9x6mm2 šedý | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
A 121 161 | * | Elektro Bečov | RSA 2,5 rudá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
A 121 131 | * | Elektro Bečov | RSA 2,5 modrá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
B 621 131 | * | Elektro Bečov | Koncové přepážky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
A 121 111 | * | Elektro Bečov | RSA 2,5 bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
A 121 121 | * | Elektro Bečov | RSA 2,5 světle modrá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
B 621 121 | * | Elektro Bečov | Koncové přepážky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
A 141 111 | * | Elektro Bečov | RSA 6 bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
A 141 121 | * | Elektro Bečov | RSA 6 světle modrá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | Elektro Bečov | RSA 6 PE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
G 130 096 | * | Elektro Bečov | Pásek děl. s popisem 1-10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
G 130 096 | * | Elektro Bečov | Pásek děl. s popisem L1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
G 130 096 | * | Elektro Bečov | Pásek děl. s popisem N | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
J 461 100 | * | Elektro Bečov | Pásek děl. s popisem L1, L2, L3, N, PE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
C 131 112 | * | Elektro Bečov | Propojka 2-nás. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
G 310 000 | * | Elektro Bečov | Nosič štítků | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
F 401 110 | * | Elektro Bečov | Koncová svorka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | ELFETEX | CU sběrna 30x10mm2 | m | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | ELFETEX | CU sběrna 30x5mm2 | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | kabelové oko | KU-L 8x70mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 70 zž | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | CY 6mm2 hnědý | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | CY 6mm2 černý | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | CY 6mm2 šedý | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | CY 6mm2 světle modrý | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | CY 2,5mm2 hnědý | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | CY 2,5mm2 černý | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | CY 2,5mm2 šedý | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | CY 2,5mm2 světle modrý | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | CY 2,5mm2 zelenožlutý | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 70mm2 černý | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 1,5mm2 hnědý | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 1,5mm2 šedý | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 1,5mm2 černý | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 1,5mm2 světle modrý | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 2,5mm2 hnědý | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 2,5mm2 černý | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 2,5mm2 šedý | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 2,5mm2 světle modrý | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 2,5mm2 zelenožlutý | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 1mm2 rudý | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 1mm2 modrý | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | kabel | 1-CHKE 2x2,5mm2 | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
10.041.804 | * | AKU 16/10 | šínová svorka | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | AKU 16/5 | šínová svorka | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | dutinky lisovací | DI 2,5-12 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | dutinky lisovací | DI 1,5-12 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | dutinky lisovací | DI 1-12 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | návlačky | 1mm2, 1,5mm2, 2,5mm2, 6mm2 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | KABELY+KONÍKY | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Připojení kabelů | kp | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  | kabelové štítky | včetně popisů | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vázací pásky |  | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Popisy na rozvaděč |  | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Protipožární přepážky | kp | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
REKAPITULACE
1 |  | výrobní štítek + protokol |  | kp | 1 |  |  |  |  | 0
2 |  | demontáže |  | kp | [5 empty] | 0
3 |  | montáž |  | kp | [5 empty] | 0
4 |  | materiál |  | kp | [5 empty] | 0
5 |  | ostatní drobný podružný materiál |  | kp | 5% |  |  |  |  | 0
6 |  | dokumentace DSP |  | hod | 10 |  |  |  |  | 0
7 |  | práce PPV (z ceny montáže) |  | kp | 5% |  |  |  |  | 0
8 |  | Doprava materiálu (z ceny materiálu) |  | kp | 3% |  |  |  |  | 0
9 |  | Přesun materiálu (z ceny materiálu) |  | kp | 3% |  |  |  |  | 0
10 |  | GZS (z ceny montáže) |  | kp | 6% |  |  |  |  | 0
11 |  | zkoušky zařízení |  | hod | 10 |  |  |  |  | 0
12 |  | revize |  | hod | 10 |  |  |  |  | 0
13 |  | Inženýring |  | hod | 16 |  |  |  |  | 0
14 |  | odvoz a likvidace elektroodpadu |  | kp | 1 |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
Legenda:
Buňky k vyplnění
* | Prvky dodávky označené * je přípustné nahradit alternativními prvky, ale za předpokladu, že se nezhorší technické a bezpečnostní (zejména z hlediska požární bezpečnosti) vlastnosti specifikovaných prvků. Náhrada musí být prokazatelně projednána s provozovatelem a musí být doložena příslušnými technickými certifikáty náhrad.

## 02-RH, R-PS
ROZVADĚČ 02-RH A ROZVADĚČ R-PS
Kód | Poznámka | Typ | Název výrobku | Jednotka | Počet | Materiál |  | Demontáže |  | Celkem
[6 empty] | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
|  |  | Odpojení a označení kabelů | kp | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Demontáž stávajicího rozvaděče | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Vyčištění kabelového prostoru pod 02-RH, 03-RH a 05-RH | kp | 1 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Kód | Poznámka | Typ | Název výrobku | Jednotka | Počet | Materiál |  | Montáže |  | Celkem
[6 empty] | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
OEZ:17659 | * | PD-QK-40LP10 | Přístrojová lišta 40 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:17666 | * | PD-QK-200LP10 | Přístrojová lišta 200 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:20743 | * | PD-QK-DP1 | Posuvný držák, sada 2 ks | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35817 | * | PD-Q13-M19 | Modulární systém QA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35824 | * | PD-Q13-KMV01510 | Kryt pro modulární systém QA s výřezem, výška 150 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35828 | * | PD-Q13-KMV0210 | Kryt pro modulární systém QA s výřezem, výška 200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35836 | * | PD-Q13-KM02010 | Kryt pro modulární systém QA bez výřezu, výška 200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35840 | * | PD-Q13-KM03010 | Kryt pro modulární systém QA bez výřezu, výška 300 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35844 | * | PD-Q13-KM04510 | Kryt pro modulární systém QA bez výřezu, výška 450 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:39354 | * | PD-R-ZAS1000-S | Šedá záslepka (RAL 7035), 55 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35848 | * | PD-Q13-KMK10 | Krajní kryty QA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:36005 | * | PD-Q13-KMM19 | Krajní kryty QA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
PR-TS 35/F6 1m | * | SCHMACHTL | DIN lišta 35x7,5x 1000mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41026 | * | OPVP14-3 | Pojistkový odpínač OPVP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | PVA14 63A gG | Pojistková vložka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41014 | * | OPVP10-2 | Pojistkový odpínač OPVP | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | PVA10 6A gG | Pojistková vložka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:18624 | * | FH00-3S/F | Řadový pojistkový odpínač FH | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | PN000 100A gG | Pojistková vložka | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | PN000 63A gG | Pojistková vložka | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | PN000 50A gG | Pojistková vložka | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | PN000 35A gG | Pojistková vložka | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41772 | * | LTN-16B-3 | Jistič LTN | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41773 | * | LTN-20B-3 | Jistič LTN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41775 | * | LTN-32B-3 | Jistič LTN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41635 | * | LTN-4B-1 | Jistič LTN | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41638 | * | LTN-10B-1 | Jistič LTN | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41640 | * | LTN-16B-1 | Jistič LTN | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41774 | * | LTN-25B-3 | Jistič LTN | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:42457 | * | LFN-63-4-100A | Proudový chránič LFN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:38294 | * | OLI-16B-1N-030A | Proudový chránič OLI | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:37379 | * | S3L-1000-16 | Propojovací lišta | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:37384 | * | EKC-2+3 | Koncová krytka | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:43250 | * | RPI-16-001-X230-SE | Instalační relé 24VDC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ELECO | * | EIS 96-W-24VDC P30 | Signálka | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
BALS | * | Bals 12081 IP44 | Zásuvka 400V/32A vestavná | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
BALS | * | Bals IP54 | Zásuvka 250V/16A vestavná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
A 121 161 | * | Elektro Bečov | RSA 2,5 rudá | ks | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
A 121 131 | * | Elektro Bečov | RSA 2,5 modrá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
B 621 161 | * | Elektro Bečov | Koncová přepážka | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
A 141 161 | * | Elektro Bečov | RSA 6 rudá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
A 141 131 | * | Elektro Bečov | RSA 6 modrá | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
B 641 131 | * | Elektro Bečov | Koncová přepážka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
A 141 111 | * | Elektro Bečov | RSA 6 bílá | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
A 141 121 | * | Elektro Bečov | RSA 6 světle modrá | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | Elektro Bečov | RSA 6 PE | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
A 151 121 | * | Elektro Bečov | RSA 10 světle modrá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
B 641 121 | * | Elektro Bečov | Koncová přepážka | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
A 181 111 | * | Elektro Bečov | RSA 70 bílá | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
A 161 116 | * | Elektro Bečov | RSA 16 bílá | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
A 161 126 | * | Elektro Bečov | RSA 16 světle modrá | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | Elektro Bečov | RSA 16 PE | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
G 310 000 | * | Elektro Bečov | Nosič štítků | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
J 461 100 | * | Elektro Bečov | Pásek děl. s popisem L1, L2, L3, N, PE | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
J 461 100 | * | Elektro Bečov | Pásek děl. s popisem N1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
J 461 100 | * | Elektro Bečov | Pásek děl. s popisem 1-10 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
J 461 100 | * | Elektro Bečov | Pásek děl. s popisem 11-20 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
J 461 100 | * | Elektro Bečov | Pásek děl. s popisem 21-30 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
J 461 100 | * | Elektro Bečov | Pásek děl. s popisem 31-40 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
J 461 100 | * | Elektro Bečov | Pásek děl. s popisem 41-50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
J 461 100 | * | Elektro Bečov | Pásek děl. s popisem 51-60 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
J 461 100 | * | Elektro Bečov | Pásek děl. s popisem 61-70 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
F 401 110 | * | Elektro Bečov | Koncová svorka | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
B 621 161 | * | Elektro Bečov | Koncové přepážky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
C 135 912 | * | Elektro Bečov | Propojka 10-nás. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
C 131 112 | * | Elektro Bečov | Propojka 2-nás. | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
C 147 102 | * | Elektro Bečov | Propojka 2-nás. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10.048.226 | * | GPH 16x8 | Kabelové lisovací oko KU-L | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
10.051.417 | * | GPH 10x8 | Kabelové lisovací oko KU-L | ks | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | kabel | CYKY-O 24x1,5mm2 | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 16 č | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 16 zž | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 10 č | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 10 světle modrá | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 6 zž | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 4 č | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 4 světle modrý | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 4 zž | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 2,5 č | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 2,5 světle modrá | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 2,5 zž | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 1 č | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 1 h | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
10.041.804 | * | AKU 16/10 | šínová svorka | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | AKU 16/5 | šínová svorka | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | dutinky lisovací | DI 16-12 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | dutinky lisovací | DI 4-12 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | dutinky lisovací | DI 2,5-12 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | dutinky lisovací | DI 1,5-12 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | dutinky lisovací | DI 1-12 | ks | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | návlačky | 1mm2, 1,5mm2, 2,5mm2, 6mm2 | ks | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Připojení kabelů | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | kabelové štítky | včetně popisů | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vázací pásky |  | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | plastová krabice | Famatel Magna 280x210x130mm IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | Vývodka PG | PG36 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ELECO | * | VMS 99-R-24VDC P30 | Signálka | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Zbytek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ELECO | * | AS-95-S 24VDC | Zvuková signalice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Popisy na rozvaděč |  | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Protipožární přepážka | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
REKAPITULACE
1 |  | výrobní štítek + protokol |  | kp | 1 |  |  |  |  | 0
2 |  | demontáže |  | kp | [5 empty] | 0
3 |  | montáž |  | kp | [5 empty] | 0
4 |  | materiál |  | kp | [5 empty] | 0
5 |  | ostatní drobný podružný materiál |  | kp | 5% |  |  |  |  | 0
6 |  | dokumentace DSP |  | hod | 18 |  |  |  |  | 0
7 |  | práce PPV (z ceny montáže) |  | kp | 5% |  |  |  |  | 0
8 |  | Doprava materiálu (z ceny materiálu) |  | kp | 3% |  |  |  |  | 0
9 |  | Přesun materiálu (z ceny materiálu) |  | kp | 3% |  |  |  |  | 0
10 |  | GZS (z ceny montáže) |  | kp | 6% |  |  |  |  | 0
11 |  | zkoušky zařízení |  | hod | 16 |  |  |  |  | 0
12 |  | revize |  | hod | 16 |  |  |  |  | 0
13 |  | Inženýring |  | hod | 16 |  |  |  |  | 0
14 |  | odvoz a likvidace elektroodpadu |  | kp | 1 |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
Legenda:
Buňky k vyplnění
* | Prvky dodávky označené * je přípustné nahradit alternativními prvky, ale za předpokladu, že se nezhorší technické a bezpečnostní (zejména z hlediska požární bezpečnosti) vlastnosti specifikovaných prvků. Náhrada musí být prokazatelně projednána s provozovatelem a musí být doložena příslušnými technickými certifikáty náhrad.

## HR1
ROZVADĚČ HR1
Kód | Poznámka | Typ | Název výrobku | Jednotka | Počet | Materiál |  | Demontáže |  | Celkem
[6 empty] | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
|  |  | Odpojení a označení kabelů | kp | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Demontáž stávajicího rozvaděče | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Vyčištění kabelového prostoru pod NO | kp | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Odpojení stykače za rozvaděčem HR1 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Kód | Poznámka | Typ | Název výrobku | Jednotka | Počet | Materiál |  | Montáže |  | Celkem
[6 empty] | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
OEZ:35468 | * | QA40-180803 | Řadová skříň QA, 1800 x 800 x 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35589 | * | PD-Q12-KB1803 | Boční kryty, sada 2 ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35758 | * | PD-Q13-3KD0803 | Posuvné kryty dna | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:34377 | * | PD-QK-DVA4PS | Samolepicí schránka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:17651 | * | PD-QK-40LP08 | Přístrojová lišta 40 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:20745 | * | PD-QK-LKU08 | Lišta pro držáky kabelů Sonap | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35816 | * | PD-Q13-M17 | Modulární systém QA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35827 | * | PD-Q13-KMV0208 | Kryt pro modulární systém QA s výřezem, výška 200 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35831 | * | PD-Q13-KM01508 | Kryt pro modulární systém QA bez výřezu, výška 150 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35839 | * | PD-Q13-KM03008 | Kryt pro modulární systém QA bez výřezu, výška 300 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35847 | * | PD-Q13-KMK08 | Krajní kryty QA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:36004 | * | PD-Q13-KMM17 | Krajní kryty QA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:17440 | * | PD-QK-PW40M8 | Podperný izolátor 1 ks | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:17437 | * | PD-QK-DIVV1 | Držák podperného izolátoru | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:42443 | * | LFN-40-4-030A | Proudový chránič LFN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:38294 | * | OLI-16B-1N-030A | Proudový chránič OLI | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41773 | * | LTN-20B-3 | Jistič LTN | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41774 | * | LTN-25B-3 | Jistič LTN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41635 | * | LTN-4B-1 | Jistič LTN | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41638 | * | LTN-10B-1 | Jistič LTN | ks | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41640 | * | LTN-16B-1 | Jistič LTN | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:37379 | * | S3L-1000-16 | Propojovací lišta | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:37384 | * | EKC-2+3 | Koncová krytka | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:36609 | * | RSI-20-10-A230 | Instalační stykač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:36625 | * | RSI-40-40-A230 | Instalační stykač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | ELFETEX | CU sběrna 30x5mm2 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Harmony | * | XB5AD41 |  | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
Harmony | * | ZBE 101 |  | ks | 88 |  | 0 |  | 0 | 0
PR-TS 35/F6 1m | * | SCHMACHTL | DIN lišta 35x7,5x 1000mm | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
BALS | * | Bals 12081 IP44 | Zásuvka 400V/32A vestavná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
BALS | * | Bals IP54 | Zásuvka 250V/16A vestavná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
A 161 116 | * | RSA 16 bílá | Řadová svorka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
B 661 113 | * | RSA 16 bílá | Koncová přepážka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
A 431 111 | * | RSA 4 bílá | Řadová svorka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
A 431 121 | * | RSA 4 s.m. | Řadová svorka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
A531231 | * | RSA 4 PE | Řadová svorka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
A 121 111 | * | RSA 2,5 bílá | Řadová svorka | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
A 121 121 | * | RSA 2,5 světle modrá | Řadová svorka | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
A521230 | * | RSA 2,5 PE | Řadová svorka | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
B 621 121 | * | RSA 2,5 | Koncová přepážka | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
G 310 000 | * | RSA 2,5 | Nosič štítků | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
G 130 096 | * | RSA 2,5 | Pásek děl. s popisem 1- 10 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
G 130 096 | * | RSA 2,5 | Pásek děl. s popisem 11-20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
G 130 096 | * | RSA 2,5 | Pásek děl. s popisem 21-30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
G 130 096 | * | RSA 2,5 | Pásek děl. s popisem 31-40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
G 130 096 | * | RSA 2,5 | Pásek děl. s popisem 41-50 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
G 130 096 | * | RSA 2,5 | Pásek děl. s popisem 1.1- 10.1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
G 130 096 | * | RSA 2,5 | Pásek děl. s popisem 11.1-20.1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
G 130 096 | * | RSA 2,5 | Pásek děl. s popisem 21.1-30.1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
G 130 096 | * | RSA 2,5 | Pásek děl. s popisem 31.1-40.1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
G 130 096 | * | RSA 2,5 | Pásek děl. s popisem 41.1-50.1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
El. Bečov | * | EURO L35 | Koncová svorka | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | kabel | CYKY-J 5x2,5mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | kabel | CYKY-J 5x1,5mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 35 zž | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 16 č | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 4 č | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 4 sm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 4 zž | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 2,5 č | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 2,5 sm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 2,5 zž | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 1,5 č | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 1,5 sm | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | dutinky lisovací | DI 16-12 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | dutinky lisovací | DI 4-12 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | dutinky lisovací | DI 2,5-12 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | dutinky lisovací | DI 1,5-12 | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | návlačky | 1mm2, 1,5mm2, 2,5mm2, | ks | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Připojení kabelů | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Stykač pro kinosál | Přepojení kabelů CYKY-J 5x2,5mm2 - silové | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Stykač pro kinosál | Přepojení kabelů CYKY-j 5x1,5mm2 - ovládací | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | kabelové štítky | včetně popisů | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vázací pásky |  | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Popisy na rozvaděč |  | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Protipožární přepážka | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
REKAPITULACE
1 |  | výrobní štítek + protokol |  | kp | 1 |  |  |  |  | 0
2 |  | demontáže |  | kp | [5 empty] | 0
3 |  | montáž |  | kp | [5 empty] | 0
4 |  | materiál |  | kp | [5 empty] | 0
5 |  | ostatní drobný podružný materiál |  | kp | 5% |  |  |  |  | 0
6 |  | dokumentace DSP |  | hod | 10 |  |  |  |  | 0
7 |  | práce PPV (z ceny montáže) |  | kp | 5% |  |  |  |  | 0
8 |  | Doprava materiálu (z ceny materiálu) |  | kp | 3% |  |  |  |  | 0
9 |  | Přesun materiálu (z ceny materiálu) |  | kp | 3% |  |  |  |  | 0
10 |  | GZS (z ceny montáže) |  | kp | 6% |  |  |  |  | 0
11 |  | zkoušky zařízení |  | hod | 10 |  |  |  |  | 0
12 |  | revize |  | hod | 10 |  |  |  |  | 0
13 |  | Inženýring |  | hod | 16 |  |  |  |  | 0
14 |  | odvoz a likvidace elektroodpadu |  | kp | 1 |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
Legenda:
Buňky k vyplnění
* | Prvky dodávky označené * je přípustné nahradit alternativními prvky, ale za předpokladu, že se nezhorší technické a bezpečnostní (zejména z hlediska požární bezpečnosti) vlastnosti specifikovaných prvků. Náhrada musí být prokazatelně projednána s provozovatelem a musí být doložena příslušnými technickými certifikáty náhrad.

## NO
ROZVADĚČ NO
Kód | Poznámka | Typ | Název výrobku | Jednotka | Počet | Materiál |  | Demontáže |  | Celkem
[6 empty] | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
|  |  | Odpojení a označení kabelů | kp | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Demontáž stávajicího rozvaděče | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Vyčištění kabelového prostoru pod NO | kp | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Odpojení trafa 380/24VAC | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Kód | Poznámka | Typ | Název výrobku | Jednotka | Počet | Materiál |  | Montáže |  | Celkem
[6 empty] | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
OEZ:35500 | * | QA40-201006 | Řadová skříň QA, 2000 x 1000 x 600 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:19780 | * | PD-Q03-4ZO12 | Závesná oka, sada 4 ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35598 | * | PD-Q12-KB2006 | Boční kryty, sada 2 ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35766 | * | PD-Q13-3KD1005 | Posuvné kryty dna | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35621 | * | PD-Q13-PK011006 | Podstavec 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:20746 | * | PD-QK-LKU10 | Lišta pro držáky kabelů Sonap | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:34377 | * | PD-QK-DVA4PS | Samolepicí schránka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:17659 | * | PD-QK-40LP10 | Přístrojová lišta 40 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:17663 | * | PD-QK-120LP10 | Přístrojová lišta 120 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:20743 | * | PD-QK-DP1 | Posuvný držák, sada 2 ks | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35814 | * | PD-Q13-40LBC10 | Lišta pro boční / čelní montáž 40 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35812 | * | PD-Q13-40LBC06 | Lišta pro boční / čelní montáž 40 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35817 | * | PD-Q13-M19 | Modulární systém QA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35828 | * | PD-Q13-KMV0210 | Kryt pro modulární systém QA s výřezem, výška 200 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35836 | * | PD-Q13-KM02010 | Kryt pro modulární systém QA bez výřezu, výška 200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35844 | * | PD-Q13-KM04510 | Kryt pro modulární systém QA bez výřezu, výška 450 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:39354 | * | PD-R-ZAS1000-S | Šedá záslepka (RAL 7035), 55 modulů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35848 | * | PD-Q13-KMK10 | Krajní kryty QA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:36005 | * | PD-Q13-KMM19 | Krajní kryty QA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:17440 | * | PD-QK-PW40M8 | Podperný izolátor 1 ks | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:17437 | * | PD-QK-DIVV1 | Držák podperného izolátoru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:37875 | * | ST503-50-A230 | Stykač | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:39119 | * | 3RT1036-1BB40 | Stykač | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:40326 | * | 3RH1122-1AP00 | Stykač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41026 | * | OPVP14-3 | Pojistkový odpínač OPVP | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41015 | * | OPVP10-3 | Pojistkový odpínač OPVP | ks | 57 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:40752 | * | PVA10 10A gG | Pojistková vložka | ks | 114 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:40748 | * | PVA10 2A gG | Pojistková vložka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:40750 | * | PVA10 6A gG | Pojistková vložka | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:06736 | * | PV14 40A gG | Pojistková vložka | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Obzor | * | VSN16-1104 | Vačkový přepínač do panelu | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Eleco | * | HIS95-W-230AC-P30 | Signálka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Eleco | * | HIS95-R-230AC-P30 | Signálka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Eleco | * | HIS95-R-24DC-P30 | Signálka | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0
A 161 116 | * | RSA 16 bílá | Řadová svorka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | RSA 16 PE | Řadová svorka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
G 130 056 | * | RSA 16 | Pásek děl. s popisem PE | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
A 161 166 | * | RSA 16 rudá | Řadová svorka | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
A 161 136 | * | RSA 16 modrá | Řadová svorka | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
B 661 133 | * | RSA 16 | Koncová přepážka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
C 167 111 | * | RSA 16 | Propojka dvojnásobná | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
G 130 056 | * | RSA 16 | Pásek děl. s popisem 1- 20, 10-20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
A 131 161 | * | RSA 4 rudá | Řadová svorka | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
A 131 131 | * | RSA 4 modrá | Řadová svorka | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
B 621 131 | * | RSA 4 modrá | Koncová přepážka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
A 131 111 | * | RSA 4 bílá | Řadová svorka | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
B621 111 | * | RSA 4 modrá | Koncová přepážka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
G 130 009 | * | RSA 4 | Pásek děl. s popisem 1-50 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
A 121 111 | * | RSA 2,5 bílá | Řadová svorka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
A 121 121 | * | RSA 2,5 světle modrá | Řadová svorka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
B 621 121 | * | RSA 2,5 | Koncová přepážka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
B 621 121 | * | RSA 2,5 | Středová přepážka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
G 310 000 | * | RSA 2,5 | Nosič štítků | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
G 130 096 | * | RSA 2,5 | Pásek děl. s popisem 1- 10 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
G 160 096 | * | RSA 2,5 | Označovací profil 5 mm děl. bez popisu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
El. Bečov | * | EURO L35 | Koncová svorka | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
PR-TS 35/F6 1m | * | SCHMACHTL | DIN lišta 35x7,5x 1000mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | ELFETEX | CU sběrna 30x5mm2 | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Trafo 380/24VAC | pozinkový plech 55x 950x 2mm pro trafo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | kabelové oko | KU-L 8x35mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 35 zž | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 6mm2 rudý | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 6mm2 modrý | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 2,5mm2 rudý | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 2,5mm2 modrý | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 1,5mm2 rudý | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 1,5mm2 modrý | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 6mm2 modrý | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 6mm2 zž | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 2,5mm2 černý | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 1,5mm2 černý | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 1mm2 černý | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 1mm2 světle modrý | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | dutinky lisovací | DI 6-12 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | dutinky lisovací | DI 2,5-12 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | dutinky lisovací | DI 1,5-12 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | dutinky lisovací | DI 1-12 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | návlačky | 1mm2, 1,5mm2, 2,5mm2, 6mm2 | ks | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Připojení kabelů | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Připojení trafa 380/24VAC | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | kabelové štítky | včetně popisů | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vázací pásky |  | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Popisy na rozvaděč |  | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Protipožární přepážka | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
REKAPITULACE
1 |  | výrobní štítek + protokol |  | kp | 1 |  |  |  |  | 0
2 |  | demontáže |  | kp | [5 empty] | 0
3 |  | montáž |  | kp | [5 empty] | 0
4 |  | materiál |  | kp | [5 empty] | 0
5 |  | ostatní drobný podružný materiál |  | kp | 5% |  |  |  |  | 0
6 |  | dokumentace DSP |  | hod | 10 |  |  |  |  | 0
7 |  | práce PPV (z ceny montáže) |  | kp | 5% |  |  |  |  | 0
8 |  | Doprava materiálu (z ceny materiálu) |  | kp | 3% |  |  |  |  | 0
9 |  | Přesun materiálu (z ceny materiálu) |  | kp | 3% |  |  |  |  | 0
10 |  | GZS (z ceny montáže) |  | kp | 6% |  |  |  |  | 0
11 |  | zkoušky zařízení |  | hod | 10 |  |  |  |  | 0
12 |  | revize |  | hod | 10 |  |  |  |  | 0
13 |  | Inženýring |  | hod | 16 |  |  |  |  | 0
14 |  | odvoz a likvidace elektroodpadu |  | kp | 1 |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
Legenda:
Buňky k vyplnění
* | Prvky dodávky označené * je přípustné nahradit alternativními prvky, ale za předpokladu, že se nezhorší technické a bezpečnostní (zejména z hlediska požární bezpečnosti) vlastnosti specifikovaných prvků. Náhrada musí být prokazatelně projednána s provozovatelem a musí být doložena příslušnými technickými certifikáty náhrad.

## R1, R2
ROZVADĚČ R1 a R2
Kód | Poznámka | Typ | Název výrobku | Jednotka | Počet | Materiál |  | Demontáže |  | Celkem
[6 empty] | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
|  |  | Odpojení a označení kabelů | kp | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Demontáž stávajicího rozvaděče | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Kód | Poznámka | Typ | Název výrobku | Jednotka | Počet | Materiál |  | Montáže |  | Celkem
[6 empty] | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
OEZ:35488 | * | QA40-200606 | Řadová skříň QA, 2000 x 600 x 600 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35598 | * | PD-Q12-KB2006 | Boční kryty, sada 2 ks | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35755 | * | PD-Q13-3KD0606 | Posuvné kryty dna | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35610 | * | PD-Q13-PK010606 | Podstavec 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:34377 | * | PD-QK-DVA4PS | Samolepicí schránka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:17643 | * | PD-QK-40LP06 | Přístrojová lišta 40 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:17650 | * | PD-QK-200LP06 | Přístrojová lišta 200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:20743 | * | PD-QK-DP1 | Posuvný držák, sada 2 ks | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:20744 | * | PD-QK-LKU06 | Lišta pro držáky kabelů Sonap | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:19750 | * | PD-Q03-SPC20 | Sada pro spojování skříní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35817 | * | PD-Q13-M19 | Modulární systém QA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35826 | * | PD-Q13-KMV0206 | Kryt pro modulární systém QA s výřezem, výška 200 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35838 | * | PD-Q13-KM03006 | Kryt pro modulární systém QA bez výřezu, výška 300 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35842 | * | PD-Q13-KM04506 | Kryt pro modulární systém QA bez výřezu, výška 450 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35846 | * | PD-Q13-KMK06 | Krajní kryty QA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:36005 | * | PD-Q13-KMM19 | Krajní kryty QA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:17440 | * | PD-QK-PW40M8 | Podperný izolátor 1 ks | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:37173 | * | PD-Q13-DIM3-185 | Držák podperného izolátoru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:17437 | * | PD-QK-DIVV1 | Držák podperného izolátoru | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35488 | * | QA40-200606 | Řadová skříň QA, 2000 x 600 x 600 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35755 | * | PD-Q13-3KD0606 | Posuvné kryty dna | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35610 | * | PD-Q13-PK010606 | Podstavec 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:34377 | * | PD-QK-DVA4PS | Samolepicí schránka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:17643 | * | PD-QK-40LP06 | Přístrojová lišta 40 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:17650 | * | PD-QK-200LP06 | Přístrojová lišta 200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:20743 | * | PD-QK-DP1 | Posuvný držák, sada 2 ks | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:20744 | * | PD-QK-LKU06 | Lišta pro držáky kabelů Sonap | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35817 | * | PD-Q13-M19 | Modulární systém QA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35826 | * | PD-Q13-KMV0206 | Kryt pro modulární systém QA s výřezem, výška 200 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35834 | * | PD-Q13-KM02006 | Kryt pro modulární systém QA bez výřezu, výška 200 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35842 | * | PD-Q13-KM04506 | Kryt pro modulární systém QA bez výřezu, výška 450 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:35846 | * | PD-Q13-KMK06 | Krajní kryty QA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:36005 | * | PD-Q13-KMM19 | Krajní kryty QA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:17440 | * | PD-QK-PW40M8 | Podperný izolátor 1 ks | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:37173 | * | PD-Q13-DIM3-185 | Držák podperného izolátoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:17437 | * | PD-QK-DIVV1 | Držák podperného izolátoru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | AKU 16/10 | šínová svorka | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | AKU 16/5 | šínová svorka | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | ELFETEX | CU sběrna 30x5mm2 | KG | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:18629 | * | CS-FH00-3P1 | Prizmatická svorka, sada 3 ks | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:12929 | * | OD-FH-SK | Signalizace polohy víka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:18624 | * | FH00-3S/F | Řadový pojistkový odpínač FH | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:18622 | * | FH00-3A/F | Řadový pojistkový odpínač FH | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41013 | * | OPVP10-1 | Pojistkový odpínač OPVP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41014 | * | OPVP10-2 | Pojistkový odpínač OPVP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41636 | * | LTN-6B-1 | Jistič LTN | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41638 | * | LTN-10B-1 | Jistič LTN | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41640 | * | LTN-16B-1 | Jistič LTN | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41778 | * | LTN-63B-3 | Jistič LTN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41774 | * | LTN-25B-3 | Jistič LTN | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41773 | * | LTN-20B-3 | Jistič LTN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41772 | * | LTN-16B-3 | Jistič LTN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:42452 | * | LFN-40-4-030A | Proudový chránič LFN | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:36614 | * | RSI-20-20-A024 | Instalační stykač | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:37876 | * | ST1003-65-A024 | Stykač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | ABB | Zásuvka bílá jednonásobná 230V/16A IP44 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Signálka | HIS-95-R-230VAC P30 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Signálka | HIS-95-W-230VAC P30 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Harmony | Hlavice s kontaktem ZBE 102- červená | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Harmony | Hlavice s kontaktem ZBE 101- zelená | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Harmony | Hlavice s kontaktem ZBE 101 a ZBE 102 přepínač | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | plastová krabice | Famatel Magna 280x210x130mm IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Vývodka PG | PG36 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | kabel | CYKY-O 24x1,5mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | kabel | AYKY-J 4x50mm2 | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | kabel | CYKY-J 3x2,5mm2 | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 16 č | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 16 zž | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 10 č | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 10 světle modrá | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 6 zž | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 4 č | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 4 světle modrý | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 4 zž | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 2,5 č | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 2,5 světle modrá | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 2,5 zž | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 1 č | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | vodič | H07V-K 1 h | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ostatní | svorky, dutinky, vodiče | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | návlačky | 1mm2, 1,5mm2, 2,5mm2, 6mm2 | ks | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | kabelový žlab Merkur2 | 50x50mm GZ 2m ARK-211110 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | kabelový žlab Merkur2 | Spojka MERKUR SZM 1 M2 GZ | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | kabelový žlab Merkur2 | Nosník MERKUR NZM 100 GZ | kp | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ostatní | vodiče, dutinky, svorky | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Připojení kabelů | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | kabelové štítky | včetně popisů | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Připojení kabelů | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Popisy na rozvaděč |  | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Protipožární přepážka | kp | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
REKAPITULACE
1 |  | výrobní štítek + protokol |  | kp | 1 |  |  |  |  | 0
2 |  | demontáže |  | kp | [5 empty] | 0
3 |  | montáž |  | kp | [5 empty] | 0
4 |  | materiál |  | kp | [5 empty] | 0
5 |  | ostatní drobný podružný materiál |  | kp | 5% |  |  |  |  | 0
6 |  | dokumentace DSP |  | hod | 18 |  |  |  |  | 0
7 |  | práce PPV (z ceny montáže) |  | kp | 5% |  |  |  |  | 0
8 |  | Doprava materiálu (z ceny materiálu) |  | kp | 3% |  |  |  |  | 0
9 |  | Přesun materiálu (z ceny materiálu) |  | kp | 3% |  |  |  |  | 0
10 |  | GZS (z ceny montáže) |  | kp | 6% |  |  |  |  | 0
11 |  | zkoušky zařízení |  | hod | 16 |  |  |  |  | 0
12 |  | revize |  | hod | 16 |  |  |  |  | 0
13 |  | Inženýring |  | hod | 16 |  |  |  |  | 0
14 |  | odvoz a likvidace elektroodpadu |  | kp | 1 |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
Legenda:
Buňky k vyplnění
* | Prvky dodávky označené * je přípustné nahradit alternativními prvky, ale za předpokladu, že se nezhorší technické a bezpečnostní (zejména z hlediska požární bezpečnosti) vlastnosti specifikovaných prvků. Náhrada musí být prokazatelně projednána s provozovatelem a musí být doložena příslušnými technickými certifikáty náhrad.

## R-S
ROZVADĚČ R-S
Kód | Poznámka | Typ | Název výrobku | Jednotka | Počet | Materiál |  | Demontáže |  | Celkem
[6 empty] | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
|  |  | Odpojení a označení kabelů | kp | 1 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Demontáž stávajicího rozvaděče | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
Kód | Poznámka | Typ | Název výrobku | Jednotka | Počet | Materiál |  | Montáže |  | Celkem
[6 empty] | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková
OEZ:39371 | * | DZ43-3510 | Oceloplechová rozvodnicová skříň zapuštená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:39455 | * | PD-D-KMV01535 | Kryt pro modulární systém DZ s výřezem, výška 150 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:39459 | * | PD-D-KM01035 | Kryt pro modulární systém DZ bez výřezu, výška 100 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:39471 | * | PD-D-KM04535 | Kryt pro modulární systém DZ bez výřezu, výška 450 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:39494 | * | PD-D-50DP50 | Posuvný držák 50 mm, 2 ks, hloubka 50 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:39495 | * | PD-D-50DP100 | Posuvný držák 50 mm, 2 ks, hloubka 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:39758 | * | PD-D-100DP100 | Posuvný držák 100, 130 mm, 2 ks, hloubka 100 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:39501 | * | PD-D-L35-VU35 | "U" lišta TH35-15 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:44470 | * | PD-RB-DVA4PS | Samolepicí schránka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:42339 | * | MSO-63-3 | Spínač MSO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41772 | * | LTN-16B-3 | Jistič LTN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41774 | * | LTN-25B-3 | Jistič LTN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41773 | * | LTN-20B-3 | Jistič LTN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41635 | * | LTN-4B-1 | Jistič LTN | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41636 | * | LTN-6B-1 | Jistič LTN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41638 | * | LTN-10B-1 | Jistič LTN | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41640 | * | LTN-16B-1 | Jistič LTN | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:43239 | * | MCR-MA-001-UNI | Multifunkční časové relé | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:42452 | * | LFN-40-4-030A | Proudový chránič LFN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:41015 | * | OPVP10-3 | Pojistkový odpínač OPVP | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| * | OP10 16AgG | Pojistková vložka | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:37913 | * | SM253-16 | Spoušteč motoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:37911 | * | SM253-10 | Spoušteč motoru | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:38464 | * | SM253-6,3 | Spoušteč motoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:37904 | * | SM123-1 | Spoušteč motoru | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:37867 | * | ST253-17-A230 | Stykač | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:37865 | * | ST123-12-A230-10 | Stykač | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:37861 | * | ST123-7-A230-10 | Stykač | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:37379 | * | S3L-1000-16 | Propojovací lišta | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:37889 | * | PS-ST12X-C22 | Spínač | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
OEZ:37384 | * | EKC-2+3 | Koncová krytka | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
BALS | * | Bals 12081 IP44 | Zásuvka 400V/32A vestavná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Signálka | HIS-95-W-230VAC P30 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Signálka | HIS-95-R-230VAC P30 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Signálka | HIS-95-G-230VAC P30 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Harmony | Hlavice s kontaktem ZBE 102- červená | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Harmony | Hlavice s kontaktem ZBE 101- zelená | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | kabel | CYKY-J 4x16mm2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 35 zž | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 16 č | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 4 č | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 4 sm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 4 zž | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 2,5 č | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 2,5 sm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 2,5 zž | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 1,5 č | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | vodič | H07V-K 1,5 sm | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ostatní | vodiče, dutinky, svorky | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | návlačky | 1mm2, 1,5mm2, 2,5mm2, 6mm2 | ks | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | kabelové štítky | včetně popisů | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Připojení kabelů | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Popisy na rozvaděč |  | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Protipožární přepážka | kp | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
REKAPITULACE
1 |  | výrobní štítek + protokol |  | kp | 1 |  |  |  |  | 0
2 |  | demontáže |  | kp | [5 empty] | 0
3 |  | montáž |  | kp | [5 empty] | 0
4 |  | materiál |  | kp | [5 empty] | 0
5 |  | ostatní drobný podružný materiál |  | kp | 5% |  |  |  |  | 0
6 |  | dokumentace DSP |  | hod | 10 |  |  |  |  | 0
7 |  | práce PPV (z ceny montáže) |  | kp | 5% |  |  |  |  | 0
8 |  | Doprava materiálu (z ceny materiálu) |  | kp | 3% |  |  |  |  | 0
9 |  | Přesun materiálu (z ceny materiálu) |  | kp | 3% |  |  |  |  | 0
10 |  | GZS (z ceny montáže) |  | kp | 6% |  |  |  |  | 0
11 |  | zkoušky zařízení |  | hod | 10 |  |  |  |  | 0
12 |  | revize |  | hod | 10 |  |  |  |  | 0
13 |  | Inženýring |  | hod | 16 |  |  |  |  | 0
14 |  | odvoz a likvidace elektroodpadu |  | kp | 1 |  |  |  |  | 0
|  | CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
Legenda:
Buňky k vyplnění
* | Prvky dodávky označené * je přípustné nahradit alternativními prvky, ale za předpokladu, že se nezhorší technické a bezpečnostní (zejména z hlediska požární bezpečnosti) vlastnosti specifikovaných prvků. Náhrada musí být prokazatelně projednána s provozovatelem a musí být doložena příslušnými technickými certifikáty náhrad.