Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, příspěvková organizace

Modernizace učebny VV

(oprava)

Kontaktní osoba:

Mgr. Magdalena Čavojská, ředitelka školy

Místo realizace

Školní 786, Horní Slavkov

učebna, 2NP

Prohlídka prostoru:

- po předchozí telefonické dohodě, v době stanovené pro příjem nabídek

Datum realizace

- od 17. 2. 2025, max. do poloviny března 2025

- předpokládaný termín dopravy a instalace oznámit min. týden předem zadavateli

Specifikace prostoru:

Stavební úpravy v prostorách učebny VV:
- plocha cca 80m2

- svítidla - pořízení a montáž stropních zářivkových svítidel s krytem, demontáž stávajících

- podlaha - plocha cca 80m2, vyrovnání výškových nerovností, úprava povrchu, nivelační stěrka, přebrus, pokládka a lepení nové krytiny - PVC zátěžové, vysoce odolné, zarovnání lištou, demontáž stávající krytiny - nutná úprava povrchu a vyrovnání výškových nerovností

- stěny - úprava povrchů stěn, odstranění omítky škrábáním, štuk, výmalba, včetně stropu, odstranění původního nátěru soklu, nový nátěr (světlé barvy)

Požadavky na dodavatele:

- oprávnění dle živnostenského zákona odpovídající rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky

Součást dodávky:

Součást dodávky - instalační a demontážní práce
V ceně - doprava, přesun hmot, odstranění odpadů a obalových materiálů, dokončovací práce, hrubý úklid - doprava

Součást nabídky:

- návrh typu a barvy PVC (pro výběr zadavatelem)

- kalkulace a cenová nabídka, celková cena včetně DPH