A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

Dokumentace provedení stavby

k akci : Stavební úpravy kuchyně

MŠ U Sluníčka, ul. Dlouhá 620/1, Horní Slavkov

V Horním Slavkově : 06/2020	                                                         Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 27/2020	                                                   	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Stavební úpravy kuchyně

b) místo stavby

MŠ U Sluníčka, ul. Dlouhá 620/1, Horní Slavkov

c) předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace jsou drobné stavební úpravy bez zásahů do nosných konstrukcí stávajících prostor kuchyně, v 1.PP objektu Mateřské školky v Horním Slavkově v ulici Dlouhá č.p. 620 na st.p.č.921.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla

# Městský úřad Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov, IČO 002 59 322

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa

sídla

CENTRA  STAV s.r.o., Zahradní 928, Horní Slavkov, 357 31, IČO : 252 47 107

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Leoš Ledvina – ČKAIT 0300015

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich

autorizace.

Ing. Leoš Ledvina – ČKAIT 0300015 – stavební část

Zdeněk Kemr – ČKAIT 0300614 – část elektro

Ing. Iveta Charousková – ČKAIT 03000462 – požární řešení

Petr Matoušek – vzduchotechnika

A.2 Seznam vstupních podkladů

Vstupní podklady byly dodány investorem – původní PD objektu, dále bylo provedeno doměření na místě stavby.

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Území se nachází v zastavěné části města Horní Slavkov v ulici Dlouhá. Jedná se o uzavřený areál Mateřské školy.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Objekt se nenachází v ochranném území.

c) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry zůstanou stávající i po realizaci.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu bez zásahů do nosných konstrukcí a bez změny užívání. Tento záměr je v souladu s územním plánem.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací

dokumentací

Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu bez zásahů do nosných konstrukcí a bez změny užívání. Tento záměr je v souladu s územním plánem.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba bude provedena v souladu s obecnými požadavky na využití území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba bude provedena dle požadavků dotčených orgánů a to zejména :

MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí

KHS Karlovarského kraje, územní pracoviště Sokolov

HZS Karlovarského kraje

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro tuto stavbu nebyly stanoveny žádné výjimky ani úlevové řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Pro tuto stavbu nejsou žádné související ani podmiňující investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru

nemovitostí)

st.p.č. 875 k.ú. Horní Slavkov – 875 m2 – Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov

p.p.č. 2533/63 k.ú. Horní Slavkov – 4 480 m2 – Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov

A.4 Údaje o stavbě

a)nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby.

b) účel užívání stavby

Stávající stavba je užívána jako Mateřská škola, zájmová část 1.PP jako kuchyně se zázemím. Stavebními úpravami dojde pouze k drobným změnám a způsob užívání zůstane stávající.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  (kulturní památka apod.)

Na stavbu se nevztahují žádné ochranné podmínky.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vzhledem k umístění prostorů kuchyně v1.PP se nepředpokládá přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných

právních předpisů

Pro tuto stavbu nebyly stanoveny žádné podmínky.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevové řešení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Z hlediska stavebního zůstane vše stávající – zastavěná plocha, obestavěný prostor atd.

V kuchyni jsou dvě kuchařky a jedna vedoucí stravování. V kuchyni je pouze jednosměnný provoz 6.00-14.30 hod. Připravují se zde ranní svačina, oběd a odpolední svačina.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické

náročnosti budov apod.)

Veškeré spotřeby energií zůstanou stávající, dojde pouze k navýšení spotřeby el. energie, z důvodu nově osazované vzduchotechniky.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Stavba nebude členěna na etapy

Stavba bude probíhat v období 2020-2021.

k) orientační náklady stavby

Dle rozpočtu stavby.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nebude členěna na objekty

V Horním Slavkově 06/2020

Vypracoval: David Thol