S P E C I F I K A C E     S V Í T I D E L

Učebna IT ZŠ H.Slavkov

Světelně technický výpočet byl zpracován na svítidla viz Příloha 1

Svítidlo A :

LED 30W, 1210x238x60 mm, IP 20, 4000°K, neregulovatelný zdroj, přisazené.

Těleso bílý plech, optický systém vysoce leštěný Al plech.

Svítidlo D :

LED 54W, 1545x245x65 mm, IP 20, 4000°K, asymetrický, neregulovatelný zdroj, závěs.

Těleso bílý plech, optický systém Al plech.