S P E C I F I K A C E     R O Z V A D Ě Č Ů

Učebna IT ZŠ H.Slavkov

Rozvaděč RP :

Rozvaděč oceloplechový zapuštěný s dveřmi, IP 40 / IP 20, 72TE

600 x 600 x 150 mm

TN-C-S    AC 230/400V, do 63A, IK07, RAL 9003

Přep.ochrana 2.st., 3pól., 							1 ks

Proudový chránič s přep.ochr. char. B, 3 pól., 0,03A, 25A,10kA	4 ks

Proudový chránič s přep.ochr. char. B, 1 pól., 0,03A, 10A,10kA	2 ks

Jistič char. B, 1 pól., 16A,10kA						12 ks

Jistič char.B, 3 pól., 20A,10kA 						0 ks

Spínač 3 pól., 40A,10kA							1 ks

Stykač 3pól., 80A,10kA							0 ks

Přípojnice PE+N							    	1 ks

Svorka RS 10