Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

E-mail: centrastav@post.cz, mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

k akci : Snížení energetické náročnosti

BD Poštovní 648, Horní Slavkov

V Horním Slavkově : 07/2023	                       Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 38/2023	                                     	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

Pozn.:

Tato DPS navazuje na DPS ´´Byty BD Poštovní 648 Horní Slavkov´´, vypracované společností CENTRA STAV s.r.o., pod č. zak.: 44/2023, která řeší vybudování bytových jednotek v objektu. PD řeší vybudování dvou bytových jednotek v 1.NP a čtyř ve 2.NP. Ve 3.NP jsou již byty v užívání. Do objektu bude instalován osobní výtah. V objektu se dále nachází provozovna opravy elektrosoučástek v 1.NP a prostory posilovny v 1.PP.

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Snížení energetické náročnosti

BD Poštovní 648, Horní Slavkov

b) místo stavby

Horní Slavkov, Poštovní 648

k.ú. Horní Slavkov, st.p.č. 905

c) předmět projektové dokumentace

Předmětem této PD je zateplení objektu – svislých obvodových stěn, zateplení střechy (podlahy půdy) a výměna výplní otvorů.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla

Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

IČO : 00259322

Zastoupeno : Alexandr Terek – starosta města

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa

sídla

Centra Stav s.r.o., Zahradní 928, Horní Slavkov, 357 31 – IČO : 252 47 107

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Leoš Ledvina – ČKAIT 0300015

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich

autorizace.

Ing. Leoš Ledvina – ČKAIT 0300015 – stavební část

Ing. Iveta Charousková – ČKAIT 0300462 – požárně bezpečnostní řešení

A.2 Seznam vstupních podkladů

Vstupní podklady byly dodány investorem – původní PD objektu, dále bylo provedeno doměření na místě stavby.

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

Území se nachází v zastavěné části města Horní Slavkov v ulici Poštovní.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Objekt se nenachází v ochranném území.

c) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry zůstanou stávající i po realizaci.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Jedná se pouze o zateplení objektu, které je v souladu s platným územním plánem.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací

dokumentací

Jedná se pouze o zateplení objektu, které je v souladu s platným územním plánem.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba bude provedena v souladu s obecnými požadavky na využití území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba bude provedena dle požadavků dotčených orgánů

-MěÚ Sokolov, odbor životního prostředí

-HZS Karlovarského kraje, územní pracoviště Sokolov

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Pro tuto stavbu nebyly stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Pro tuto stavbu nejsou žádné související ani podmiňující investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru

nemovitostí)

st.p.č. 905 – 458 m2 – zastavěná plocha a nádvoří – k.ú.:  Horní Slavkov

A.4 Údaje o stavbě

a)nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby – zateplení objektu.

b) účel užívání stavby

Stavba je užívána jako bytový dům.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1)  (kulturní památka apod.)

Na stavbu se nevztahují žádné ochranné podmínky.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Stávající poměry, které se nemění zateplovacími pracemi.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných

právních předpisů

Pro tuto stavbu nebyly stanoveny žádné podmínky.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Vše zůstane stávající.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické

náročnosti budov apod.)

Bilance potřeby stavebních hmot jsou uvedeny v rozpočtu stavby. Hospodaření s dešťovou vodou nedojde k žádným změnám, i nadále bude dešťová voda odváděna do kanalizačního řadu. Po zateplení dojde ke zlepšení tepelných vlastností objektu a objekt bude zařazen do třídy energetické náročnosti dle výstupu z Průkazu energetické náročnosti budovy.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

stavba nebude členěna na etapy

stavba bude probíhat v období 2023 - 2024

k) orientační náklady stavby

Dle rozpočtu stavby.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba nebude členěna na objekty ani technická a technologická zařízení.

V Horním Slavkově 07/2023

Vypracoval: David Thol